## MSB
| Electric |  |  |  | Natural Gas |  |  | Water & Sewer
| Use kWh | Demand kW | Cost | AUC | Use MCF | Cost | AUC | Use Kgal | Cost | AUC
01-2020 | 695088.5486 | 1411 | 55142.9619 | 0.079332 | 3410 | 22375.6422 | 6.5618 | 385.3854 | 5335.5894 | 13.8448
02-2020 | 626381.7074 | 1402 | 51235.9348 | 0.081797 | 2963 | 16847.6855 | 5.686 | 371.4928 | 5094.6848 | 13.7141
03-2020 | 608643.5448 | 1334 | 50885.5358 | 0.083605 | 2158 | 12678.8393 | 5.8753 | 396.4989 | 5437.9419 | 13.7149
04-2020 | 530266.2603 | 1200 | 37757.2072 | 0.071204 | 1668 | 5486.3926 | 3.2892 | 376.6563 | 5197.7236 | 13.7996
05-2020 | 504057.9742 | 1200 | 33743.3709 | 0.066943 | 335 | 1188.4981 | 3.5478 | 393.3575 | 5416.1637 | 13.7691
06-2020 | 527556.2 | 1200 | 34996.0986 | 0.066336 | 0 | 273.89 | 0 | 384.4976 | 5317.1509 | 13.8288
07-2020 | 570592.329 | 1200 | 37300.853 | 0.065372 | 0 | 273.89 | 0 | 389.2614 | 5432.3152 | 13.9554
08-2020 | 561485.7376 | 1200 | 37033.4 | 0.065956 | 0 | 273.89 | 0 | 388.9123 | 5436.1318 | 13.9778
09-2020 | 530414.4644 | 1200 | 35534.5199 | 0.066994 | 0 | 282.0113 | 0 | 271.1 | 1661.3421 | 1.3644
10-2020 | 513098.619 | 1200 | 34470.8179 | 0.067182 | 143 | 750.5727 | 5.2488 | 344.7 | 2443.092 | 1.9966
11-2020 | 547126.4758 | 1200 | 36032.7906 | 0.065858 | 1486 | 5240.3557 | 3.5265 | 313.073 | 4248.6791 | 13.5709
12-2020 | 623993.5154 | 1200 | 39799.7394 | 0.063782 | 3798 | 19378.7097 | 5.1023 | 319.5343 | 4207.0995 | 13.1663
Total | 6838705.3765 | 14947 | 483933.23 | 0.070764 | 15961 | 85050.3771 | 5.3286 | 6159.8994 | 55227.914 | 8.9657
01-2021 | 684458.5674 | 1200 | 42207.2788 | 0.061665 | 4320 | 21974.421 | 5.0867 | 395.3913 | 5271.8549 | 13.3333
02-2021 | 624971.3362 | 1200 | 38964.7169 | 0.062346 | 3646 | 18998.3435 | 5.2107 | 348.7178 | 4883.0363 | 14.0028
03-2021 | 638383.5665 | 1200 | 41003.5118 | 0.06423 | 2293 | 12296.8781 | 5.3628 | 378.1329 | 5322.6495 | 14.0761
04-2021 | 591665.5973 | 1200 | 38451.0612 | 0.064988 | 1057 | 3763.5003 | 3.5605 | 361.7557 | 5099.5655 | 14.0967
05-2021 | 602255.1914 | 1200 | 38903.0793 | 0.064596 | 180 | 853.3777 | 4.741 | 383.8608 | 5379.5257 | 14.0143
06-2021 | 603864.2063 | 1200 | 36780.7814 | 0.060909 | 0 | 273.89 | 0 | 363.0677 | 5117.3588 | 14.0948
07-2021 | 651449.18 | 1200 | 39056.8707 | 0.059954 | 0 | 273.89 | 0 | 389.7143 | 3077.033 | 7.8956
08-2021 | 644067.1471 | 1123 | 38509.9215 | 0.059792 | 0 | 273.89 | 0 | 392.513 | 3437.7596 | 8.7583
09-2021 | 629112.4736 | 1133 | 37604.0906 | 0.059773 | 0 | 273.89 | 0 | 307.712 | 7952.7758 | 25.8449
10-2021 | 593304.9947 | 1152 | 38336.4506 | 0.064615 | 74.4194 | 677.7738 | 9.1075 | 314.5541 | 8297.9015 | 26.3799
11-2021 | 640106.2903 | 1190 | 39866.7247 | 0.062281 | 2232.5806 | 12257.7197 | 5.4904 | 356.3677 | 5100.1104 | 14.3114
12-2021 | 664570.9684 | 1181 | 41017.2481 | 0.06172 | 2762 | 17899.5807 | 6.4807 | 368.9957 | 5207.951 | 14.1139
Total | 7568209.5191 | 14179 | 470701.7356 | 0.062195 | 16565 | 89817.1548 | 5.4221 | 4360.7829 | 64147.522 | 14.7101
01-2022 | 787495.6683 | 1408.7 | 50681.102 | 0.064357 | 4005 | 29830.8208 | 7.4484 | 367.4857 | 5213.5344 | 14.187
02-2022 | 698682.027 | 1395.9 | 45253.1941 | 0.064769 | 2587 | 17298.8298 | 6.6868 | 334.0285 | 4827.6348 | 14.4528
03-2022 | 746886.2993 | 1340.6 | 48689.8422 | 0.06519 | 1601 | 8952.6429 | 5.5919 | 363.4922 | 5157.7542 | 14.1895
04-2022 | 702232.8366 | 1278 | 52455.8485 | 0.074699 | 798 | 4270.2533 | 5.3512 | 348.4863 | 4989.7041 | 14.3182
05-2022 | 721221.7098 | 1370.3 | 57700.24 | 0.080003 | 156 | 1409.859 | 9.0376 | 296.7059 | 5023.3359 | 16.9304
06-2022 | 743704.2646 | 1383.6 | 58626.4405 | 0.07883 | 0 | 273.89 | 0 | 309.9045 | 4654.9341 | 15.0205
07-2022 | 836033.9683 | 1499.3 | 65788.7484 | 0.078691 | 0 | 273.89 | 0 | 480.6943 | 5387.6877 | 11.2081
08-2022 | 839411.9617 | 1455.8 | 66229.6553 | 0.0789 | 0 | 273.89 | 0 | 458.1406 | 5466.2856 | 11.9315
09-2022 | 770938.7053 | 1386.4 | 71944.3297 | 0.09332 | 0 | 379.4681 | 0 | 393.2201 | 5583.0986 | 14.1984
10-2022 | 705661.0433 | 1319.9 | 70480.708 | 0.099879 | 508 | 4320.0312 | 8.504 | 417.259 | 6161.8159 | 14.7674
11-2022 | 688196.0884 | 1292.6 | 67919.8065 | 0.098693 | 1532 | 13461.2562 | 8.7867 | 334.6052 | 5285.5361 | 15.7963
12-2022 | 632543.8088 | 1347.8 | 71085.2082 | 0.11238 | 3182 | 42780.9813 | 13.4447 | 296.402 | 4751.2508 | 16.0298
Total | 8873008.3815 | 16478.9 | 726855.1234 | 0.081918 | 14369 | 123525.8126 | 8.5967 | 4400.4242 | 62502.5722 | 14.2038

## SCCJ
| Electric |  |  |  | Natural Gas |  |  | Steam |  |  |  | Oil #2 |  |  | Water & Sewer
| Use kWh | Demand kW | Cost | AUC | Use MCF | Cost | AUC | Use MLB | Demand lb/h | Cost | AUC | Use Gal | Cost | AUC | Use Kgal | Cost | AUC
01-2020 | 877872.2334 | 1753.92 | 71634.9377 | 0.081601 | 2705.6667 | 31248.0282 | 11.5491 | 0 | 6075 | 10762.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.6722 | 7476.8781 | 11.9502
02-2020 | 836107.2643 | 1681.68 | 68279.0593 | 0.081663 | 2423.2581 | 27837.4636 | 11.4876 | 0 | 6075 | 10201.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.8627 | 10323.2802 | 10.9257
03-2020 | 831367.2841 | 1608.6 | 68465.5068 | 0.082353 | 1911.7419 | 21025.1961 | 10.9979 | 0 | 6075 | 11091.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.5049 | 13389.6859 | 11.0887
04-2020 | 744634.7605 | 1415.4 | 48752.5929 | 0.065472 | 1370 | 13337.9373 | 9.7357 | 0 | 6075 | 10714.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.8043 | 9490.6115 | 11.6477
05-2020 | 794162.5578 | 1995.84 | 53396.0892 | 0.067236 | 476 | 3895.0034 | 8.1828 | 0 | 0 | 5275.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.8316 | 9948.9448 | 11.0688
06-2020 | 1039551.41 | 2322.6 | 68988.8354 | 0.066364 | 0 | 24.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412.4037 | 25939.7235 | 18.3657
07-2020 | 1375810.4618 | 2540.16 | 85735.6625 | 0.062316 | 0 | 24.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.8726 | 12669.4527 | 18.8569
08-2020 | 1368639.6775 | 2793.84 | 88352.19 | 0.064555 | 0 | 25.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1286.0219 | 12918.0048 | 10.0449
09-2020 | 1072128.96 | 2298.24 | 70178.58 | 0.065457 | 0 | 25.4327 | 0 | 0 | 0 | 351.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.5542 | 13819.8995 | 12.4666
10-2020 | 921209.5012 | 1596.84 | 58753.7228 | 0.063779 | 579.0625 | 6777.9463 | 11.705 | 0.016667 | 6075 | 10913.8917 | 654820.4056 | 0 | 0 | 0 | 1000.7746 | 12629.1835 | 12.6194
11-2020 | 900354.3297 | 1632.96 | 57946.2339 | 0.064359 | 1664.3858 | 18682.1034 | 11.2246 | 0.48656 | 6975 | 10899.4505 | 22401.087 | 0 | 0 | 0 | 1019.9065 | 9630.2677 | 9.4423
12-2020 | 941914.6655 | 1512 | 58676.1751 | 0.062295 | 2283.3489 | 25141.2563 | 11.0107 | 0.096774 | 6075 | 10903.7175 | 112671.9728 | 0 | 0 | 0 | 1032.2488 | 9065.6965 | 8.7825
Total | 11703753.1059 | 23152.08 | 799159.5856 | 0.068282 | 13413.4638 | 148044.8065 | 11.037 | 0.6 | 43425 | 81113.912 | 135189.8533 | 0 | 0 | 0 | 12023.458 | 147301.6287 | 12.2512
01-2021 | 957083.7697 | 1584.24 | 61315.3699 | 0.064065 | 4222.8936 | 46711.3067 | 11.0614 | 0.2 | 6075 | 10944.0209 | 54720.1045 | 0 | 0 | 0 | 992.0573 | 9956.2957 | 10.036
02-2021 | 886943.0524 | 1742.16 | 57516.2194 | 0.064848 | 3573.5087 | 39013.503 | 10.9174 | 5.4 | 6075 | 10985.7094 | 2034.3906 | 0 | 0 | 0 | 797.0728 | 8921.4885 | 11.1928
03-2021 | 970703.5936 | 1657.32 | 61974.3221 | 0.063845 | 2587.873 | 28754.4223 | 11.1112 | 0 | 6075 | 10913.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.7946 | 11233.6569 | 10.9726
04-2021 | 922635.5498 | 1814.4 | 60904.3711 | 0.066011 | 1271.189 | 13762.2561 | 10.8263 | 0 | 6075 | 10889.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306.3654 | 13564.1477 | 10.3831
05-2021 | 979638.4046 | 1850.52 | 62335.819 | 0.063631 | 267.7386 | 2605.7079 | 9.7323 | 0 | 6075 | 10549.5387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.3262 | 18176.3709 | 9.9907
06-2021 | 1193833.1161 | 2430.96 | 72133.0111 | 0.060421 | 0 | 25.0355 | 0 | 0.019355 | 0 | 0.4277 | 22.0976 | 0 | 0 | 0 | 1916.4885 | 18997.9104 | 9.9129
07-2021 | 1391854.1585 | 2467.92 | 80270.612 | 0.057672 | 0 | 25.7348 | 0 | 0.58064 | 585 | 12.8323 | 22.1001 | 0 | 0 | 0 | 2111.8371 | 20559.7392 | 9.7355
08-2021 | 1400275.0588 | 2551.92 | 83454.8136 | 0.059599 | 0 | 26.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3233.8653 | 30906.4077 | 9.5571
09-2021 | 1150075.92 | 2298.24 | 68994.39 | 0.059991 | 0 | 26.9364 | 0 | 0 | 0 | 408.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.8106 | 22636.4365 | 10.0884
10-2021 | 948005.52 | 1838.76 | 60867.83 | 0.064206 | 639.6516 | 8185.5536 | 12.7969 | 0 | 6075 | 12664.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.6148 | 12509.5602 | 11.4074
11-2021 | 921398.9806 | 1681.68 | 58368.4839 | 0.063348 | 2647.7977 | 34065.1519 | 12.8655 | 0 | 6075 | 12637.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.2229 | 8387.3502 | 12.2403
12-2021 | 942123.9229 | 1729.56 | 59113.7572 | 0.062745 | 3260.377 | 44174.1912 | 13.5488 | 0 | 6075 | 12650.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.4388 | 8091.1886 | 12.3071
Total | 12664571.0471 | 23647.68 | 787248.9993 | 0.062162 | 18471.0291 | 217376.3045 | 11.7685 | 6.2 | 49185 | 92655.9167 | 14944.5027 | 0 | 0 | 0 | 17883.8942 | 183940.5525 | 10.2853
01-2022 | 1003542.8365 | 1669.08 | 64042.4829 | 0.063816 | 4527.7902 | 61990.3811 | 13.6911 | 0 | 6075 | 12694.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777.0492 | 9384.7607 | 12.0774
02-2022 | 870224.5413 | 1729.56 | 56161.9122 | 0.064537 | 2768.5876 | 37998.2557 | 13.7248 | 0 | 6075 | 12607.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.8982 | 10042.3173 | 11.802
03-2022 | 952505.898 | 1584.24 | 61548.2649 | 0.064617 | 2726.096 | 38338.4028 | 14.0635 | 0 | 6075 | 12664.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.0036 | 9222.2819 | 8.8675
04-2022 | 894072.6152 | 1621.2 | 69313.8262 | 0.077526 | 1926.2995 | 25293.3157 | 13.1305 | 0 | 6075 | 12637.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005.3914 | 10194.2131 | 10.1395
05-2022 | 1003718.5895 | 2152.92 | 81676.9874 | 0.081374 | 553.4005 | 6684.3382 | 12.0787 | 0 | 6075 | 12242.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.0065 | 13745.4368 | 9.1331
06-2022 | 1119144.7085 | 2189.04 | 89161.7407 | 0.07967 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.405 | 15203.3692 | 9.2907
07-2022 | 1355327.8061 | 2757.72 | 107412.0769 | 0.079252 | 0 | 27.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.5738 | 23432.8625 | 10.4771
08-2022 | 1364839.1014 | 2467.92 | 108690.1477 | 0.079636 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328.4129 | 24689.3376 | 10.6035
09-2022 | 1114006.7837 | 2128.56 | 107854.9825 | 0.096817 | 230.9588 | 3526.873 | 15.2706 | 0 | 0 | 408.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.2866 | 17270.8925 | 11.5812
10-2022 | 950399.0563 | 1729.56 | 96340.1676 | 0.10137 | 1427.5519 | 25063.1022 | 17.5567 | 0 | 6075 | 12664.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.9226 | 4860.086 | 13.5786
11-2022 | 899584.4968 | 1584.24 | 88461.1195 | 0.098336 | 1914.7451 | 32257.8726 | 16.8471 | 0 | 6075 | 12637.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2514 | 3924.6127 | 20.1003
12-2022 | 937642.2068 | 1560.72 | 90728.8494 | 3.0706 | 3459.6945 | 55098.4751 | 15.9258 | 0 | 6075 | 12651.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.7055 | 2945.0805 | 20.6375
Total | 11556913.6205 | 23174.76 | 1021392.5579 | 0.088379 | 19535.1241 | 286333.1766 | 14.6574 | 0 | 48600 | 101207.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13566.9068 | 144915.2508 | 10.6815

## HC#5
| Electric |  |  |  | Natural Gas |  |  | Water & Sewer
| Use kWh | Demand kW | Cost | AUC | Use MCF | Cost | AUC | Use Kgal | Cost | AUC
01-2020 | 73408.2353 | 182 | 6407.8274 | 0.08729 | 389.1836 | 4499.7401 | 11.562 | 61.9819 | 1165.7432 | 18.8078
02-2020 | 72297.931 | 182 | 6300.7181 | 0.087149 | 289.4839 | 3321.1575 | 11.4727 | 71.0171 | 1336.3616 | 18.8175
03-2020 | 66707.1807 | 169 | 6070.1974 | 0.090998 | 226.9578 | 2495.9123 | 10.9973 | 74.5681 | 1308.8118 | 17.5519
04-2020 | 57038.9214 | 151 | 4805.4876 | 0.084249 | 231.9171 | 2155.9303 | 9.2961 | 40.0269 | 1016.6486 | 25.3992
05-2020 | 60715.3633 | 166 | 4479.1347 | 0.073773 | 97.4746 | 846.7106 | 8.6865 | 33.9584 | 1281.1414 | 37.7268
06-2020 | 70936.0161 | 173 | 4977.8955 | 0.070174 | 12.8929 | 150.3355 | 11.6604 | 31.8644 | 1141.6125 | 35.8272
07-2020 | 87863.7103 | 183 | 5996.4504 | 0.068247 | 13.6861 | 159.4298 | 11.6491 | 33.9061 | 1143.1842 | 33.7162
08-2020 | 83845.3872 | 174 | 5750.3601 | 0.068583 | 13.0755 | 154.7327 | 11.8337 | 31.8243 | 1188.0471 | 37.3314
09-2020 | 70357.8072 | 166 | 5015.7142 | 0.071289 | 11.4327 | 138.5795 | 12.1214 | 33.1017 | 1133.7735 | 34.2513
10-2020 | 64126.8348 | 181.44 | 4851.3563 | 0.075653 | 53.9294 | 633.5257 | 11.7473 | 35.4398 | 1217.1979 | 34.3455
11-2020 | 58249.0298 | 150 | 4316.868 | 0.074111 | 158.2802 | 1785.8449 | 11.2828 | 29.5854 | 724.3354 | 24.4828
12-2020 | 61994.3182 | 160 | 4478.8665 | 0.072246 | 413.438 | 4573.754 | 11.0627 | 28.2642 | 493.9705 | 17.4769
Total | 827540.7353 | 2037.44 | 63450.8762 | 0.076674 | 1911.7518 | 20915.6529 | 10.9406 | 505.5382 | 13150.8277 | 26.0135
01-2021 | 66319.1129 | 181.44 | 4805.0352 | 0.072453 | 389.9589 | 4337.4356 | 11.1228 | 53.3079 | 996.7276 | 18.6976
02-2021 | 58832.7571 | 181.44 | 4342.7816 | 0.073816 | 372.119 | 4084.9532 | 10.9775 | 64.4437 | 1288.5561 | 19.9951
03-2021 | 59939.6741 | 155 | 4468.6757 | 0.074553 | 229.9206 | 2554.582 | 11.1107 | 71.0188 | 1453.3121 | 20.4638
04-2021 | 55032.5893 | 148 | 4174.8815 | 0.075862 | 79.5062 | 889.5773 | 11.1888 | 66.6677 | 1343.527 | 20.1526
05-2021 | 63682.6472 | 181.44 | 4734.6038 | 0.074347 | 26.5667 | 300.4233 | 11.3083 | 66.9324 | 1398.5018 | 20.8943
06-2021 | 76956.106 | 179 | 5168.9325 | 0.067167 | 6.4 | 79.8133 | 12.4708 | 48.1733 | 748.9371 | 15.5467
07-2021 | 88190.3364 | 214 | 5789.3998 | 0.065647 | 12.9844 | 160.6167 | 12.37 | 39.1951 | 921.9756 | 23.5228
08-2021 | 90785.8019 | 203 | 5869.6424 | 0.064654 | 12.9156 | 165.4813 | 12.8125 | 59.1874 | 1499.3977 | 25.333
09-2021 | 76349.2367 | 184 | 5221.8623 | 0.068394 | 11.4428 | 157.3363 | 13.7499 | 47.8699 | 1022.7901 | 21.366
10-2021 | 66299.4348 | 174 | 4891.2069 | 0.073774 | 21.7822 | 289.3946 | 13.2858 | 32.7084 | 1001.5052 | 30.6192
11-2021 | 66028.8944 | 183 | 4834.1669 | 0.073213 | 143.8825 | 1872.8875 | 13.0168 | 29.8569 | 1141.595 | 38.2355
12-2021 | 80849.7662 | 200 | 5593.8316 | 0.069188 | 343.6515 | 4752.4574 | 13.8293 | 29.411 | 1067.0642 | 36.2811
Total | 849266.3571 | 2184.32 | 59895.0202 | 0.070526 | 1651.1304 | 19644.9585 | 11.8979 | 608.7724 | 13883.8895 | 22.8064
01-2022 | 91357.0049 | 200 | 6316.9529 | 0.069146 | 250.8285 | 3433.7398 | 13.6896 | 63.9297 | 1522.3295 | 23.8126
02-2022 | 81355.2566 | 201 | 5803.8878 | 0.07134 | 269.4625 | 3718.2081 | 13.7986 | 90.7848 | 1747.1896 | 19.2454
03-2022 | 77239.5834 | 188 | 5722.8676 | 0.074092 | 296.3533 | 4179.6913 | 14.1037 | 56.8126 | 1391.39 | 24.4909
04-2022 | 65908.126 | 158 | 5431.4417 | 0.082409 | 167.5592 | 2291.3531 | 13.6749 | 59.0296 | 1363.8928 | 23.1052
05-2022 | 69942.7706 | 168 | 6104.9587 | 0.087285 | 47.6775 | 624.0639 | 13.0893 | 75.1312 | 1589.3909 | 21.1549
06-2022 | 71092.9387 | 165 | 6327.3555 | 0.089001 | 11.7 | 213.062 | 18.2104 | 51.9391 | 911.8423 | 17.556
07-2022 | 87557.0149 | 184 | 7292.2761 | 0.083286 | 11.0535 | 213.2241 | 19.2901 | 34.8389 | 886.669 | 25.4505
08-2022 | 88202.2671 | 177 | 7428.2109 | 0.084218 | 10.7484 | 206.1071 | 19.1756 | 62.4539 | 1466.9716 | 23.4889
09-2022 | 72652.4224 | 165 | 7105.5518 | 0.097802 | 15.3201 | 272.8625 | 17.8107 | 72.9943 | 1545.0828 | 21.1672
10-2022 | 59152.0493 | 162 | 6893.9355 | 0.11655 | 80.0004 | 1467.0241 | 18.3377 | 55.9158 | 1034.5983 | 18.5028
11-2022 | 59018.0947 | 186 | 6508.0695 | 0.11027 | 293.6042 | 4794.7916 | 16.3308 | 28.7094 | 875.5981 | 30.4986
12-2022 | 57628.4577 | 192 | 6707.7108 | 0.1164 | 449.6271 | 7166.5825 | 15.9389 | 28.513 | 1168.8118 | 40.9923
Total | 881105.9863 | 2146 | 77643.2188 | 0.08812 | 1903.9348 | 28580.7101 | 15.0114 | 681.0523 | 15503.7667 | 22.7644

## City Hall
| Electric |  |  |  | Natural Gas |  |  | Water & Sewer
| Use kWh | Demand kW | Cost | AUC | Use MCF | Cost | AUC | Use Kgal | Cost | AUC
01-2020 | 576124.8066 | 1325.28 | 48312.6389 | 0.083858 | 7000.2973 | 45070.3335 | 6.4383 | 480.0357 | 6679.7124 | 13.915
02-2020 | 521522.4992 | 1320.12 | 44615.5076 | 0.085549 | 6580.2332 | 36457.9764 | 5.5405 | 663.0234 | 5909.1776 | 8.9125
03-2020 | 506018.5372 | 1314.9 | 44335.0586 | 0.087615 | 5990.2568 | 34097.5386 | 5.6922 | 554.7794 | 4551.0397 | 8.2033
04-2020 | 436604.2473 | 1301.1 | 33474.0976 | 0.076669 | 3840.3 | 11919.2138 | 3.1037 | 471.5978 | 6829.1363 | 14.4808
05-2020 | 451859.2837 | 1342.56 | 32914.9235 | 0.072843 | 710.2497 | 2188.9837 | 3.082 | 674.4437 | 8770.6559 | 13.0043
06-2020 | 558522.0363 | 1385.9 | 38372.1387 | 0.068703 | 290.197 | 1075.3395 | 3.7056 | 446.4581 | 6566.8947 | 14.7089
07-2020 | 702768.9613 | 1520.44 | 45682.3821 | 0.065003 | 140.1964 | 779.0051 | 5.5565 | 700.4817 | 8732.9619 | 12.4671
08-2020 | 686367.1457 | 1448.56 | 45831.6612 | 0.066774 | 170.2004 | 825.2972 | 4.849 | 997.9747 | 11468.8475 | 11.4921
09-2020 | 588814.8009 | 1364.16 | 40167.007 | 0.068217 | 180.2032 | 733.341 | 4.0695 | 771.6371 | 9562.1578 | 12.392
10-2020 | 513775.5099 | 1314.06 | 36150.4324 | 0.070362 | 280.2527 | 1187.2582 | 4.2364 | 487.8331 | 7133.0498 | 14.6219
11-2020 | 490269.0651 | 1316.64 | 34582.903 | 0.070539 | 2640.2441 | 8815.744 | 3.339 | 439.8546 | 6298.8593 | 14.3203
12-2020 | 500503.7068 | 1308 | 34667.7151 | 0.069266 | 6380.2666 | 31698.2882 | 4.9682 | 511.9316 | 6917.2936 | 13.5121
Total | 6533150.6 | 16261.72 | 479106.4657 | 0.073335 | 34202.8973 | 174848.3192 | 5.1121 | 7200.0507 | 89419.7865 | 12.4193
01-2021 | 500248.5382 | 1313.16 | 35406.3895 | 0.070778 | 7130.2936 | 35504.9226 | 4.9794 | 814.3646 | 7352.3317 | 9.0283
02-2021 | 456608.4545 | 1324.44 | 32814.2099 | 0.071865 | 6970.2327 | 35623.6932 | 5.1108 | 853.2334 | 7327.7682 | 8.5882
03-2021 | 511393.7837 | 1025.38 | 35175.8718 | 0.068784 | 6290.2682 | 32569.549 | 5.1778 | 663.9608 | 8710.2423 | 13.1186
04-2021 | 483863.4035 | 953.6 | 33129.4641 | 0.068469 | 2270.301 | 7545.2535 | 3.3235 | 941.6293 | 10809.6316 | 11.4797
05-2021 | 512059.023 | 1381.18 | 35457.8681 | 0.069246 | 180.3032 | 876.3252 | 4.8603 | 893.888 | 10578.8435 | 11.8346
06-2021 | 599354.1604 | 1552.64 | 37901.452 | 0.063237 | 130.1846 | 758.0663 | 5.823 | 477.5319 | 6913.9507 | 14.4785
07-2021 | 695384.0475 | 1576.28 | 42692.9798 | 0.061395 | 170.1529 | 903.6859 | 5.311 | 521.5491 | 7196.2174 | 13.7978
08-2021 | 711894.9957 | 1604.28 | 44140.4489 | 0.062004 | 100.2004 | 686.5283 | 6.8516 | 379.9303 | 6103.812 | 16.0656
09-2021 | 620497.9871 | 1489.16 | 39624.9934 | 0.06386 | 100.1485 | 665.9957 | 6.6501 | 545.1789 | 8981.6192 | 16.4746
10-2021 | 551298.4692 | 1182.34 | 36287.095 | 0.065821 | 73.2431 | 1106.5145 | 15.1074 | 485.2325 | 8278.0753 | 17.06
11-2021 | 509273.8135 | 1088.12 | 33825.7749 | 0.06642 | 4437.2084 | 21984.8024 | 4.9546 | 158.6273 | 3722.9632 | 23.4699
12-2021 | 526099.953 | 1084.54 | 34219.5067 | 0.065044 | 3511.7387 | 37294.6463 | 10.62 | 94.6647 | 4086.2911 | 43.1659
Total | 6677976.6294 | 15575.12 | 440676.0541 | 0.065989 | 31364.2754 | 175519.9829 | 5.5962 | 6829.7907 | 90061.7462 | 13.1866
01-2022 | 536663.2978 | 1041.22 | 35433.3298 | 0.066025 | 3936.2824 | 29734.2267 | 7.5539 | 169.8289 | 4806.1304 | 28.2998
02-2022 | 490158.1143 | 1084.54 | 32653.4115 | 0.066618 | 5650.2722 | 42667.2017 | 7.5514 | 246.496 | 4610.6769 | 18.7049
03-2022 | 553855.4118 | 1078.16 | 36899.0686 | 0.066622 | 7199.1033 | 57229.1824 | 7.9495 | 229.6037 | 4586.4519 | 19.9755
04-2022 | 531629.371 | 1278.8 | 41426.162 | 0.077923 | 5821.7685 | 72861.3045 | 12.5153 | 119.977 | 3469.7135 | 28.9198
05-2022 | 565779.3902 | 1463.78 | 47957.9163 | 0.084764 | 2972.4348 | 36045.9991 | 12.1268 | 18.6105 | 2524.3226 | 135.64
06-2022 | 605228.646 | 1538.36 | 50392.6173 | 0.083262 | 160.1467 | 1439.0423 | 8.9858 | 1.3679 | 2015.9817 | 1473.8141
07-2022 | 732518.7483 | 1787.98 | 60125.1681 | 0.08208 | 150.1563 | 1598.8233 | 10.6477 | 1.1295 | 2253.958 | 1995.5785
08-2022 | 733044.3364 | 1612.28 | 60078.0501 | 0.081957 | 140.2 | 1643.2223 | 11.7206 | 1.1574 | 2284.9312 | 1974.1488
09-2022 | 616579.0707 | 1542.04 | 59537.2954 | 0.096561 | 150.2007 | 2377.6689 | 15.8299 | 1.0218 | 2130.5643 | 2085.1844
10-2022 | 558748.8174 | 1387.54 | 60037.0808 | 0.10745 | 3740.2022 | 28182.0504 | 7.5349 | 1.7193 | 2667.076 | 1551.2452
11-2022 | 544407.9243 | 1107.16 | 54534.5193 | 0.10017 | 4940.1942 | 40754.8362 | 8.2496 | 1.8418 | 2413.536 | 1310.426
12-2022 | 480309.7018 | 1090.48 | 54203.734 | 0.11285 | 6770.2692 | 88772.1125 | 13.1121 | 1.4054 | 2213.5784 | 1575.0175
Total | 6948922.83 | 16012.34 | 593278.3532 | 0.085377 | 41631.2305 | 403305.6703 | 9.6876 | 794.1592 | 35976.9209 | 45.3019